中国船舶重工集团公司武船

双柳基地专用设备制造车间建设项目初步设计

专家意见修改情况说明

| 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| - 技经 |  |
| 1、核对土建工程概算的工程内容、工程做法、工程量、计量单位单价，并核对人工费是否进行了调整 | 已核实 |
| 2、补列降水费用、设备基础费用、钢走道板费用 | 已补列设备基础费用、钢走道板费用 |
| 3、核查厂房地面做法 | 已按建筑做法重新计算 |
| 4、劳动安全评价、职业卫生评价共计取了10万元略低 | 已按相应收费标准计取 |
| 5、补列需要搬迁设备的拆除、运输、安装费用 | 咨询甲方，暂时不计取 |
| 6、建议核查下列费用是否发生：场地准备及临时设施费、消防验收检测评估费、造价咨询费等 | 咨询甲方，暂时不计取 |
| 7、室外道路造价180元/m2没有设计依据支撑，另外室外除水、道路、绿化之外是否还有其他工程内容 | 已补充室外电工程，并对道路进行说明 |